Областное государственное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

«Северский промышленный колледж»

# ПРОГРАММА

# итоговой государственной аттестации

выпускников ОГОУ СПО СПК по специальности

140101 – «Тепловые электрические станции»

(базовый уровень подготовки)

Квалификация - техник

# Северск - 2011

# Программа итоговой государственной аттестации

выпускников ОГОУ СПО СПК по специальности

140101 – «Тепловые электрические станции»

(базовый уровень подготовки)

Квалификация - техник

# Программа составлена на основании Рекомендаций по организации итоговой государственной аттестации выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования (письмо Минобразования России №12-52-111 от 10.06.98г.) и Положения по организации итоговой государственной аттестации выпускников ОГОУ СПО СПК от 2009г.

1. Вид итоговой государственной аттестации – защита выпускной квалификационной работы в форме дипломного проекта.

2. Объем времени на подготовку, и проведение дипломного проектирования предусмотрен утверждённым учебным планом и графиком учебного процесса, по которому на разработку проекта отведено 5 недель, а на защиту дипломных проектов отводится две недели вне периода выполнения дипломного проекта.

3. Сроки проведения защиты согласовывается с председателем ГАК. Длительность защиты одного выпускника устанавливается в пределах академического часа, до 45 мин.

4. Необходимые документы:

4.1 На защиту представляется дипломный проект, который  состоит из пояснительной записки и графической части. В пояснительной записке дипломного проекта даётся теоретическое и расчетное обоснование принятых в проекте решений. Текст пояснительной записки следует выполнять на листах формата А4 по ГОСТ 2.301-68 одним из следующих способов:

–  рукописно – чертёжным шрифтом по ГОСТ 2.304-84 высотой букв и цифр не менее 2,5мм., чёрным цветом не более 60 страниц;

–  с применением печатающих и графических устройств вывода ЭВМ через один интервал, не более 60 страниц.

Графическая часть дипломного проекта  выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ, ЕСКД и  состоит из 4 листов чертежей формата А1.

При выполнении, оформлении и докладе дипломных проектов, студенты могут использовать прикладные программы компьютерной техники, интерактивную доску,  продемонстрировать в презентационном виде разрезы предлагаемых  механизмов, станков и технологических схем.

Если в состав дипломного проекта входит созданный дипломником действующий обучающий видеофильм, лабораторный стенд, макет, модель, то графическая часть составляет 3 листа формата А1.

4.2 Пояснительная записка дипломного проекта включает в себя следующие обязательные разделы:

Введение;

1 Общий раздел

1.1 Исходные данные;

1.2 Техническая характеристика оборудования;

2  Расчётно-технологический раздел

2.1 Расчёт тепловой схемы котла, турбины;

2.2 Расчёт ступеней турбины;

2.3 Расчёт поверхностей нагрева котла

3  Экономическая часть

4  Охрана труда и техника безопасности

Заключение (результаты и выводы).

Литература.

В пояснительной записке должно быть несколько обязательных рисунков:

–  технологическая схема работы оборудования;

–  схема теплового процесса в h – s  диаграмме;

–  схемы треугольников скоростей лопаточного аппарата ступеней;

–  схемы по материальному балансу подогревателей.

Графическая часть:

–  компоновка, общий вид оборудования;

–  установочный чертёж оборудования;

–  тепловая схема процесса в основном оборудовании;

–  деталировочный чертёж оборудования.

4.3 Темы выпускных квалификационных работ должны отвечать    современным требованиям развития науки, техники, производства, экономики.

4.4  Перечень  тем дипломных проектов по специальности  – «Тепловые электрические станции»  на 2011-2012 учебный год:

- Проект реконструкции КА БКЗ-210 -140 на ТЭЦ СХК с переводом на другой вид топлива;

- Проект реконструкции поверхностей нагрева котла  ТП-10;

- Проект реконструкции КА БКЗ-210 -140  на параметры пара Т-535оС и           Р-10,0 МПа;

- Проект реконструкции КА ТП-12 с переводом  на другой вид топлива;

- Проект реконструкции КА ТП-10 на ТЭЦ СХК с переводом на другой вид топлива;

- Проект реконструкции котла ТП-10 с переводом на газообразное топливо;

- Проект реконструкции котла ТП-12 с переводом на газообразное топливо;

- Проект установки турбины Т-140/145-90-2 ЛМЗ с параметрами пара              Т-535оС;

- Проект установки турбины Т-120-90-2 ЛМЗ на параметры пара Т-535оС;

- Проект установки турбины ПТ 60/75-90-18-2 ЛМЗ на параметры пара            Т-500оС.

- Проект установки турбины Т 130/160 – 90-2 ЛМЗ на параметры пара             Т-535оС.

- Проект установки турбины  К - 500-65/3000  для работы с реактором           ВВЭР-1000;

- Проект установки турбины Т 140/60-90-5 ЛМЗ на параметры пара   Т-535оС;

- Проект установки турбины Т 115-90-5 ЛМЗ на параметры пара       Т-535оС;

- Проект установки турбины К 80-90-2 ЛМЗ на параметры пара Т-500оС;

- Проект установки турбины Т 50-90-2 ЛМЗ на параметры пара Т-500оС;

–   Проект установки турбины Т 30-90-2 ЛМЗ на параметры пара Т-500оС;

–   Проект установки турбины К-35-90 ЛМЗ на параметры пара Т-500оС

–   Проект установки турбины К-15-35 КТЗ на параметры пара Т-435оС;

–   Проект установки турбины К-12-35 КТЗ на параметры пара Т-435оС;

–   Проект установки турбины К-6-35 КТЗ на параметры пара Т-435оС;

–   Проект установки турбины К-4-35 КТЗ на параметры пара Т-435оС;

4.5 Выполненные квалификационные работы рецензируются специалистами из числа работников ОАО «СХК», организаций, преподавателей других образовательных учреждений, хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных работ.

4.6 Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются приказом руководителя образовательного учреждения.

Рецензия должна включать:

– заключение о соответствии выпускной квалификационной работы заданию на нее;

– оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной работы;

– оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений (предложений), теоретической и практической значимости работы;

– оценку выпускной квалификационной работы.

После выдачи рецензии изменения в дипломный проект не вносятся.

4.7 Вопрос о допуске студента к защите решает директор ОГОУ СПО СПК. Дипломный проект должен иметь отзыв руководителя, рецензию и подписи всех консультантов проекта. К защите допускаются полностью выполненные дипломные проекты.

5  Условия подготовки и процедура проведения:

5.1 Заведующий  дневным отделением и председатель цикловой комиссии готовят аудиторию (мультимедийное оборудование, бумагу, ручки, карандаши, стойки для графических листов, кнопки, указку, список очерёдности выпускников) обеспечивают наличие зачётных книжек и листов успеваемости выпускников.

5.2 Процедура защиты устанавливается председателем ГАК по согласованию с членами комиссии и, как правило, включает доклад выпускника (не более 10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии и ответы студента.

5.3 Возможно выступление руководителя дипломного проекта, а также рецензента, если они присутствуют на заседании ГАК, с целью защиты, согласия или несогласия с оценкой конкретного дипломного проекта.

5.4 Заседания ГАК протоколируются. В протокол записываются:

–  итоговая оценка дипломного проекта;

–  вопросы членов комиссии;

–  присуждение квалификации;

–  недостатки в подготовке студентов по данной специальности;

–  особые мнения комиссии.

Протоколы заседания ГАК подписываются председателем, членами комиссии, секретарем заседания.

6  Критерии оценки:

6.1 При определении окончательной оценки по защите дипломного проекта учитываются:

- доклад выпускника по каждому разделу дипломного проекта;

- ответ на вопросы;

- оценка рецензента;

- оценка руководителя дипломного проекта.

6.2 Общая оценка защиты выставляются на закрытом заседании ГАК в конце каждого дня защиты простым большинством голосов членов ГАК. При равенстве голосов, решение принимает  председатель ГАК.

6.3 Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно», при защите дипломного проекта выдаётся академическая справка установленного образца.

В случае если студент не предоставил в установленные сроки полностью выполненный дипломный проект, решается вопрос о повторной защите.

6.4 Студенты, выполнившие дипломный проект, но получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. В этом случае аттестационная комиссия может признать целесообразным повторную защиту этого же дипломного проекта, либо вынести решение о выдаче нового задания на дипломный проект и определить срок повторной защиты, но не ранее, чем через год.

6.5 Решение государственной аттестационной комиссии о присвоении квалификации выпускникам, прошедшим итоговую государственную аттестацию и выдаче соответствующего документа об образовании, объявляется приказом руководителя образовательного учреждения.

6.6 После окончания итоговой государственной аттестации, государственная аттестационная комиссия составляет ежегодный отчет о работе, который обсуждается на методсовете образовательного учреждения.     В отчете должна быть отражена следующая информация:

–   качественный состав государственной аттестационной комиссии;

– перечень видов итоговой государственной аттестации студентов по основной профессиональной программе;

– характеристика общего уровня подготовки студентов по данной специальности;

–  количество дипломов с отличием;

–  выводы и предложения.

. СОГЛАСОВАНО

Руководитель ИМЦ

________Г.В. Скорик

"__"____________2011г.

Рассмотрено на заседании предметной комиссии

Протокол №     6    от  «14 »   12   2011 г.

Председатель комиссии

тепломеханических дисциплин	________________      В.Я. Подосинников